## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
Vzor - příklad
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: | [8 empty] | Rok: | 2009
Napěťová hladina |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-]
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]
Délka kabelových vedení [km]
Délka venkovních vedení [km]
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2009
§ | Standard |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[5 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[5 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny
7 | výměny poškozené pojistky
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb
16 | předávání údajů o měření
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2009
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby
z toho ostatní neplánovaná
plánovaná
celkem - hladinové ukazatele
celkem - systémové ukazatele
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Komentář PDS může obsahovat např. komentář k přerušením způsobeným nejvýznamnější nepříznivou povětrnostní událostí, stručný obecný popis, jakým opatřením ke zlepšení nepřetržitosti distribuce, se PDS v daném roce věnoval, příp. kterým se chce v dalším období věnovat. Délka textu by měla být taková, aby celá zpráva nepřesálha jednu stranu listu A4.

## Histor
|  |  | Počet zákazníků | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  |  | 3462837 | 3481661 | 3503597 | 12563 | 13349 | 13622 | 129 | 93 | 85
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIs
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok
plánovaná |  |  |  | 0.21467 | 0.29733 | 0.16667 | 1.6333 | 1.62 | 1.5733 | 0.18 | 0.19333 | 0.13333 | 0.21979 | 0.30238 | 0.17211 |  | 0.4
neplánovaná |  |  |  | 0.322 | 0.446 | 0.25 | 2.45 | 2.43 | 2.36 | 0.27 | 0.29 | 0.2 | 0.32969 | 0.45357 | 0.25817 |  | 0.6
| poruchová |  |  | 0.312 | 0.326 | 0.24 | 2.45 | 2.43 | 2.36 | 0.27 | 0.29 | 0.2 | 0.31973 | 0.33403 | 0.24821 | 2.8
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 0.29952 | 0.31296 | 0.2304 | 2.352 | 2.3328 | 2.2656 | 0.2592 | 0.2784 | 0.192 | 0.30694 | 0.32067 | 0.23828 |  | 0.96
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 0.28392 | 0.29666 | 0.2184 | 2.2295 | 2.2113 | 2.1476 | 0.2457 | 0.2639 | 0.182 | 0.29095 | 0.30397 | 0.22587 |  | 0.91
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.0156 | 0.0163 | 0.012 | 0.1225 | 0.1215 | 0.118 | 0.0135 | 0.0145 | 0.01 | 0.015986 | 0.016702 | 0.01241 |  | 0.05
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.01248 | 0.01304 | 0.0096 | 0.098 | 0.0972 | 0.0944 | 0.0108 | 0.0116 | 0.008 | 0.012789 | 0.013361 | 0.0099284 |  | 0.04
| vynucená |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099635 | 0 | 0.009961
| mimořádná |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099615 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019923 | 0
| ostatní neplánovaná |  |  | 0.0256 | 0.1363 | 0.022
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok] | [8 empty] | Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok
plánovaná |  |  |  | 32.9917 | 37.6334 | 26.1631 | 154.741 | 159.8245 | 160.8672 | 5.5686 | 4.2941 | 1.5931 | 33.4308 | 38.0993 | 26.6842 |  | 0.42
neplánovaná |  |  |  | 45.56 | 51.97 | 36.13 | 213.69 | 220.71 | 222.15 | 7.69 | 5.93 | 2.2 | 46.1663 | 52.6133 | 36.8496 |  | 0.58
| poruchová |  |  | 44.36 | 48.27 | 34.93 | 213.69 | 220.71 | 222.15 | 7.69 | 5.93 | 2.2 | 44.9707 | 48.9275 | 35.6543 | 259.28
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 42.5856 | 46.3392 | 33.5328 | 205.1424 | 211.8816 | 213.264 | 7.3824 | 5.6928 | 2.112 | 43.1719 | 46.9704 | 34.2281 |  | 0.96
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 40.3676 | 43.9257 | 31.7863 | 194.4579 | 200.8461 | 202.1565 | 6.9979 | 5.3963 | 2.002 | 40.9234 | 44.524 | 32.4454 |  | 0.91
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 2.218 | 2.4135 | 1.7465 | 10.6845 | 11.0355 | 11.1075 | 0.3845 | 0.2965 | 0.11 | 2.2485 | 2.4464 | 1.7827 |  | 0.05
|  | způsobená třetí osobou |  | 1.7744 | 1.9308 | 1.3972 | 8.5476 | 8.8284 | 8.886 | 0.3076 | 0.2372 | 0.088 | 1.7988 | 1.9571 | 1.4262 |  | 0.04
| vynucená |  |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 1.1953
| mimořádná |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7892 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89654 | 0
| ostatní neplánovaná |  |  | 3.418 | 6.1135 | 2.9465
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min] | [8 empty] | Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok
plánovaná |  |  |  | 153.6882 | 126.5699 | 156.9786 | 94.7394 | 98.6571 | 102.2461 | 30.9368 | 22.2111 | 11.9483 | 152.101 | 125.997 | 155.0382
neplánovaná |  |  |  | 141.4907 | 116.5247 | 144.52 | 87.2204 | 90.8272 | 94.1314 | 28.4815 | 20.4483 | 11 | 140.0295 | 115.9972 | 142.7336
| poruchová |  |  | 142.1795 | 148.0675 | 145.5417 | 87.2204 | 90.8272 | 94.1314 | 28.4815 | 20.4483 | 11 | 140.6536 | 146.4741 | 143.6459 | 92.47
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 142.1795 | 148.0675 | 145.5417 | 87.2204 | 90.8272 | 94.1314 | 28.4815 | 20.4483 | 11 | 140.6536 | 146.4741 | 143.6459
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 142.1795 | 148.0675 | 145.5417 | 87.2204 | 90.8272 | 94.1314 | 28.4815 | 20.4483 | 11 | 140.6536 | 146.4741 | 143.6459
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 142.1795 | 148.0675 | 145.5417 | 87.2204 | 90.8272 | 94.1314 | 28.4815 | 20.4483 | 11 | 140.6536 | 146.4741 | 143.6459
|  | způsobená třetí osobou |  | 142.1795 | 148.0675 | 145.5417 | 87.2204 | 90.8272 | 94.1314 | 28.4815 | 20.4483 | 11 | 140.6536 | 146.4741 | 143.6459
| vynucená |  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120
| mimořádná |  |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
|  |  |  | 1465798 | 7672 | 42 | 1465798 | 7672 | 42
|  |  |  | 0.368 | 1.369 | 0.077 | 93.1 | 230.1 | 5.1
|  |  |  | 0.3732 |  |  | 93.8108